ОБЪЯВЛЕНИЕ

о проведении закупа способом запроса ценовых предложений

медицинских изделий

20 декабря 2021г

Наименование и адрес заказчика: КГП на ПХВ «Поликлиника №4 города Семей» УЗ ВКО, ВКО, город Семей, 35 квартал 18 «Г»

В соответствии с постановлением Правительства РК от 04.06.2021 г. № 375 «Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан» (далее - Правила) КГП на ПХВ «Поликлиника №4 города Семей» УЗ ВКО объявляет о проведении закупа способом запроса ценовых предложений следующих товаров:

| № | Наименование медицинских изделий | Краткая характеристика | Единица измерения | Количество | Сумма, выделенная для закупа | Срок и условия поставки | Размер авансового платежа % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шарики для фиксации времени образования сгустка | Шарики для фиксации времени образования сгустка для коагулометра TS4000 (700шт/уп) | шт | 1 | 59390 | в течение 2 календарных дней cо дня заключения договора | 0 |
| 2 | Реакционные кюветы | Кюветы реакционные для коагулометра ТS4000 (700шт/уп) | шт | 1 | 110846 | в течение 2 календарных дней cо дня заключения договора | 0 |
| 3 | Изотонический разбавитель | Специальный разбавитель марки M30 D, предназначенный для разведения цельной крови при подсчете форменных элементов. В составе не должно содержаться никаких вредных веществ. Наличие специальных антибактериальных присадок должно позволять использовать данный разбавитель в течение всего срока хранения указанного на упаковке. Упаковка должна быть маркирована специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы. Объем упаковки не менее 20 литров. Для закрытой системы гематологического анализатора BC-20S | шт | 1 | 43485 | в течение 2 календарных дней cо дня заключения договора | 0 |
| 4 | Лизирующий реагент | Специальный жидкий реагент марки M30 CFL, предназначенный для лизирования эритроцитов при подсчете гемоглобина. В составе не должны содержаться цианиды и азиды. Флакон должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы. Объем флакона не менее 500мл. Для закрытой системы гематологического анализатора BC-20S | шт | 1 | 42120 | в течение 2 календарных дней cо дня заключения договора | 0 |
| 5 | Чистящий реагент | Универсальный чистящий реагент М30 Р, предназначенный для одновременной очистки счетных камер и трубопроводов от органических и неорганических загрязнений. Реагент не должен оказывать на очищаемые элементы коррозийного, окисляющего воздействия, а также должен легко вымываться. Реагент должен быть в наборе из 12 флаконов. Каждый флакон по 17мл. Данная фасовка предназначена для удобства и совместимости с длиной аспирационного зонда при проведении процедуры очистки анализатора. Для закрытой системы гематологического анализатора BC-20S | фл | 1 | 3488 | в течение 2 календарных дней cо дня заключения договора | 0 |
| 6 | Набор контрольных растворов | Набор марки В30 предназначен для ежедневного проведения внутрилабораторного контроля точности измерений на приборах использующих в работе базовые реагенты М30. Набор должен состоять из трех флаконов, емкостью не менее 3,5мл каждый. Контрольные растворы предоставляют проверенные контрольные данные не менее чем по восьми параметрам клинического анализа крови плюс дополнительные аналитические параметры, относящиеся к трехвершинной кривой распределения лейкоцитов, эритроцитов и тромбоцитов. Наличие аттестованных референтных параметров соответствующих низким, нормальным и высоким показателям указанным во вкладыше, который прилагается к набору. Дополнительно вкладыш должен иметь специальный штриховой код совместимый со считывателем для закрытой системы для автоматического ввода референтных параметров в память прибора. Для закрытой системы гематологического анализатора BC-20S | уп | 1 | 78300 | в течение 2 календарных дней cо дня заключения договора | 0 |
| 7 | дозатор 20-200 мкл | Диапазон дозирования Принцип дозирования Количество каналов Дискретность Точность: Объем 20 мкл Объем 100 мкл Объем 200 мкл Воспроизводимость: Объем 20 мкл Объем 100 мкл Объем 200 мкл Возможность установки защитных фильтров в посадочный конус Тип наконечников Тип наконечников с фильтром Возможность изменения рабочего объема дозирования Установка объема со щелчком Отображение на дозаторе максимального и минимального объема дозирования Наличие дисплея, отображающего выбранный диапазон дозирования Цвет дисплея Цвет цифр Эргономичный держатель под указательный палец Сбрасыватель наконечников под большой палец Усилия при работе Материал поршня Материал дозатора: Корпус Сбрасыватель наконечников Посадочный конус Возможность калибровки Возможность снятия посадочного конуса и сбрасывателя наконечников для технического обслуживания дозатора Вес Длина, не более Возможность использования со штативом –каруселью для 5 дозаторов Возможность использования со штативом-линейной стойкой Возможность использования с держателем для одного дозатора Комплектация: Дозатор Ключ для калибровки Инструкция по эксплуатации на русском языке Смазка Свидетельство о поверке дозатора Гарантийный срок Размер упаковки, д ш в | 20-200 мкл Воздушное замещение 1 канал 1 мкл ±2,5 %, ±0,50 мкл ± 0,8 %, ± 0,80 мкл ± 0,6 %, ± 1,20 мкл ≤ 0,90 %, ≤ 0,18 мкл ≤ 0,30 %, ≤ 0,30 мкл ≤ 0,20 %, ≤ 0,40 мкл 3,15 мм 200 и 350 мкл 200 и 350 мкл Наличие Наличие Наличие Наличие Черный Белый Наличие Наличие 20 N SS антикоррозийный (нержавеющая сталь) ABS PA PVDF Наличие Наличие 75 г 232 мм Наличие Наличие Наличие 1 шт 1 шт 1 шт 1 шт 1 шт 2 года 298 84 44 мм | 1 | 77962 | в течение 2 календарных дней cо дня заключения договора | 0 |
| 8 | дозатор 100 – 1000 мкл | Диапазон дозирования Принцип дозирования Количество каналов Дискретность Точность: Объем 100 мкл Объем 1000 мкл Воспроизводимость: Объем 100 мкл Объем 1000 мкл Тип наконечников Тип наконечников с фильтром Возможность изменения рабочего объема дозирования Установка объема со щелчком Отображение на дозаторе максимального и минимального объема дозирования Наличие дисплея, отображающего выбранный диапазон дозирования Цвет дисплея Цвет цифр Эргономичный держатель под указательный палец Сбрасыватель наконечников под большой палец Усилия при работе Материал поршня Материал дозатора: Корпус Сбрасыватель наконечников Посадочный конус Возможность калибровки Возможность снятия посадочного конуса и сбрасывателя наконечников для технического обслуживания дозатора Вес Длина Возможность использования со штативом –каруселью для 5 дозаторов Возможность использования со штативом-линейной стойкой Возможность использования с держателем для одного дозатора Комплектация: Дозатор Наконечники Смазка Ключ для калибровки Пинцет для снятия защитного колпачка Инструкция по эксплуатации на русском языке Свидетельство о поверке дозатора Размер упаковки, д ш в Вес упаковки в полной комплектации, не более | 100 – 1000 мкл Воздушное замещение 1 канал 5 мкл ± 2 % ± 0,6 % ≤ 0,7 % ≤ 0,3 % 1000 мкл 1000 мкл Наличие Наличие Наличие Наличие Черный Белый Наличие Наличие 20 N SS антикоррозийный ABS PA PVDF Наличие Наличие 86 г 233 мм Наличие Наличиешт Наличие 1 шт 1 шт 1 шт 1 шт 1 шт 1 шт 1 шт 300 85 45 мм 260 г | 1 | 77962 | в течение 2 календарных дней cо дня заключения договора | 0 |
| 9 | наконечники на 200 мкл | NLD019 Наконечник тип Гильсон 200мкл, 500шт | уп | 2 | 4650 | в течение 2 календарных дней cо дня заключения договора | 0 |
| 10 | наконечники на 1000 мкл | NLD018 Наконечник тип Гильсон 1000мкл, 1000шт | уп | 1 | 2970 | в течение 2 календарных дней cо дня заключения договора | 0 |
| 11 | Техпластин (Технология Стандарт) | Техпластин (Технология Стандарт) 100 | уп | 2 | 36000 | в течение 2 календарных дней cо дня заключения договора | 0 |
| 12 | Техфибриноген(Технология Стандарт) | Техфибриноген(Технология Стандарт) 100 | уп | 2 | 58050 | в течение 2 календарных дней cо дня заключения договора | 0 |
| 13 | Тромботест(Технология Стандарт) | Тромботест(Технология Стандарт) 100 | уп | 2 | 70500 | в течение 2 календарных дней cо дня заключения договора | 0 |
| 14 | АЧТВ-АПТВ(Технология Стандарт) | АЧТВ-АПТВ(Технология Стандарт) 100 | уп | 2 | 85500 | в течение 2 календарных дней cо дня заключения договора | 0 |
| 15 | Плазмаконтроль(Технология Стандарт) | Плазмаконтроль(Технология Стандарт) | уп | 2 | 19500 | в течение 2 календарных дней cо дня заключения договора | 0 |
| 16 | Контроли Biosystem | Контроли Biosystem норма | уп | 1 | 37232 | в течение 2 календарных дней cо дня заключения договора | 0 |
| 17 | Контроли Biosystem | Контроли Biosystem потология | уп | 1 | 37232 | в течение 2 календарных дней cо дня заключения договора | 0 |
| 18 | Эппендорф 1,5 | Эппендорф 1,5 | шт | 500 | 4000 | в течение 2 календарных дней cо дня заключения договора | 0 |
| 19 | Эппендорф 2 | Эппендорф 2 | шт | 500 | 4000 | в течение 2 календарных дней cо дня заключения договора | 0 |
| 20 | Пробирки Флоринского | Пробирки Флоринского | шт | 100 | 2100 | в течение 2 календарных дней cо дня заключения договора | 0 |
| 21 | СОЭ капилляры | СОЭ капилляры | шт | 100 | 15000 | в течение 2 календарных дней cо дня заключения договора | 0 |
| 22 | Счетчик для лейкоформулы | Счетчик для лейкоформулы | шт | 2 | 110000 | в течение 2 календарных дней cо дня заключения договора | 0 |
| 23 | Эммерсионное масло | Эммерсионное масло | фл | 2 | 3600 | в течение 2 календарных дней cо дня заключения договора | 0 |
| 24 | Штатив для пробирок | Штатив для пробирок | шт | 5 | 60000 | в течение 2 календарных дней cо дня заключения договора | 0 |
| 25 | Вакуйтентер для забора крови с красной крышкой на 5,0 | Вакуйтентер для забора крови с красной крышкой на 5,0 | шт | 500 | 22500 | в течение 2 календарных дней cо дня заключения договора | 0 |
| 26 | Вакуйтентер для забора крови с сиреневой крышкой на 2,0 | Вакуйтентер для забора крови с сиреневой крышкой на 2,0 | шт | 1000 | 45000 | в течение 2 календарных дней cо дня заключения договора | 0 |
| 27 | Вакуйтентер для забора крови с голубой крышкой на 3,6 | Вакуйтентер для забора крови с голубой крышкой на 3,6 | шт | 200 | 10600 | в течение 2 календарных дней cо дня заключения договора | 0 |
| 28 | Коробка для безопасного уничтожения шприцов | Коробка для безопасного уничтожения шприцов 185*185*360 на 10 литров с желтым пакетом | шт | 1000 | 325000 | в течение 2 календарных дней cо дня заключения договора | 0 |
| 29 | Коробка для безопасного уничтожения шприцов | Коробка для безопасного уничтожения шприцов 140*140*310 на 5 литров с желтым пакетом | шт | 1000 | 195000 | в течение 2 календарных дней cо дня заключения договора | 0 |

Место поставки: 071407, РК, ВКО, город Семей, 35 квартал 18 «Г», 2 этаж, до двери склада фармацевта.

Место представления (приема) документов: 071407, РК, ВКО, город Семей, 35 квартал 18 «Г» в бухгалтерию в рабочее время (с 08:00ч до 17:00ч, обеденный перерыв с 12:00ч до 13:00ч).

Окончательный срок подачи ценовых предложений: до 12:00ч 27 декабря 2021 года.

Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: в 12:30ч 27 декабря 2021 года по адресу: 071407, РК, ВКО, город Семей, 35 квартал 18 «Г», бухгалтерия.

Сроки выплат: по мере выделения бюджетных средств в течение 240 (двухсот сорока) календарных дней с даты поставки Товара.

Потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт содержит ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения (согласно Приложения 12 к  Приказу Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 18 января 2017 года №20), разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых лекарственных средств и (или) медицинских изделий требованиям, установленным главой 4 настоящих Правил.

Представление потенциальным поставщиком ценового предложения является формой выражения его согласия осуществить поставку лекарственных средств и (или) медицинских изделий с соблюдением условий запроса и типового договора закупа по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения.

Победителем признается потенциальный поставщик, предложивший наименьшее ценовое предложение.

Победитель представляет заказчику или организатору закупа в течение десяти календарных дней со дня признания победителем следующие документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям:

1) копии соответствующей лицензии на фармацевтическую деятельность и (или) на осуществление деятельности в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, уведомления о начале или прекращении деятельности по оптовой и (или) розничной реализации медицинских изделий либо в виде электронного документа, полученных (направленных) в соответствии с Законом "О разрешениях и уведомлениях", сведения о которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах государственных органов, потенциальный поставщик представляет нотариально удостоверенную копию соответствующей лицензии на фармацевтическую деятельность и (или) на осуществление деятельности в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, уведомления о начале или прекращении деятельности по оптовой и (или) розничной реализации медицинских изделий, полученных в соответствии с Законом "О разрешениях и уведомлениях";

2) копию документа, предоставляющего право на осуществление предпринимательской деятельности без образования юридического лица (для физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность);

3) справку о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, копию удостоверения личности или паспорта (для физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность);

4) копию устава юридического лица (если в уставе не указан состав учредителей, участников или акционеров, то также представляются выписка из реестра держателей акций или выписка о составе учредителей, участников или копия учредительного договора после даты объявления закупа);

5) сведения об отсутствии (наличии) задолженности, учет по которым ведется в органах государственных доходов, полученные посредством веб-портала "электронного правительства" или веб-приложения "кабинет налогоплательщика";

6) оригинал справки налогового органа Республики Казахстан о том, что данный потенциальный поставщик не является резидентом Республики Казахстан (если потенциальный поставщик не является резидентом Республики Казахстан и не зарегистрирован в качестве налогоплательщика Республики Казахстан).