ОБЪЯВЛЕНИЕ

о проведении закупа способом запроса ценовых предложений

медицинских изделий

24 января 2022г

Наименование и адрес заказчика: КГП на ПХВ «Поликлиника №4 города Семей» УЗ ВКО, ВКО, город Семей, 35 квартал 18 «Г»

В соответствии с постановлением Правительства РК от 04.06.2021 г. № 375 «Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан» (далее - Правила) КГП на ПХВ «Поликлиника №4 города Семей» УЗ ВКО объявляет о проведении закупа способом запроса ценовых предложений следующих товаров:

| № | Наименование медицинских изделий | Краткая характеристика | Единица измерения | Количество | Сумма, выделенная для закупа | Срок и условия поставки | Размер авансового платежа % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тромбо-тест 50-100 опр. | Тромбо-тест 50-100 опр. Определение тромбинового времени. В комплекте - стандарт-плазма (комплект на 50 определений. не требует подгонки активности тромбина). | набор | 1 | 6230 | в течение 5 календарных дней cо дня заключения договора | 0 |
| 2 | АПТВ/АЧТВ-тест 100 опр | Определение активированного парциального тромбопластинового времени (АПТВ/АЧТВ), АВР и ЧТВ. | набор | 2 | 19600 | в течение 5 календарных дней cо дня заключения договора | 0 |
| 3 | Техпластин-тест 100 опр. | Определение протромбин. времени со стандартизированным (МИЧ 1.1; 1.2) растворимым тромбопластином. В комплекте - стандарт-плазма. | набор | 2 | 35210 | в течение 5 календарных дней cо дня заключения договора | 0 |
| 4 | Тех-Фибриноген-тест 100 опр. | Определение концентрации фибриногена по Клауссу (на коагулометре любой конструкции). В комплекте - стандарт-плазма. | набор | 2 | 57008 | в течение 5 календарных дней cо дня заключения договора | 0 |
| 5 | Пробирка Флоринского(14*60) Н | Пробирка Флоринского(14*60) Н | шт | 100 | 2100 | в течение 5 календарных дней cо дня заключения договора | 0 |
| 6 | Пробирка с ЭДТА К2 на 0,5 мл для капиллярной крови | Пробирка с ЭДТА К2 на 0,5 мл для капиллярной крови | шт | 500 | 30000 | в течение 5 календарных дней cо дня заключения договора | 0 |
| 7 | Термолента 57мм | Термолента 57 мм для анализаторов и коагулометров | шт | 50 | 11900 | в течение 5 календарных дней cо дня заключения договора | 0 |
| 8 | Аланинаминотрансфераза из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрически й для BTS 350 (1х200мл) +2 +8 С (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ ) | АЛАНИНАМИНОТРАНСФЕРАЗА набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, производства компании BioSystems S.A (Испания), Печеночный профиль; 2-оксиглютарат/L-аланин, кинетика; жидкий монореагент, количество исследований -600 (для автоматических систем), фасовка 1х200мл, t +2 +8 С, СОСТАВ А. Реагент: Трис 150 ммоль/л, L-аланин 750 ммоль/л, лактатдегидрогеназа >1350 Ед/л, pH 7,3. В. Реагент: NADH 1,3 ммоль/л, 2-оксиглютарат 75 ммоль/л, гидроксид натрия 148 ммоль/л, азид натрия 9,5 г/л. Вредный (Xn): R22. Не глотать. R31: при контакте с кислотами высвобождает токсичный газ. S28.1: После контакта с кожей немедленно промыть водой. S45: при несчастном случае и плохом самочувствии, немедленно обратитесь за медицинской помощью. | Набор | 2 | 46212 | в течение 5 календарных дней cо дня заключения договора | 0 |
| 9 | АСПАРТАТМИНОТРАНСФЕРАЗА из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрически й для ВTS350 (1х200мл) +2 +8 С (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ ) | АСПАРТАТАМИНОТРАНСФЕРАЗА набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, производства компании BioSystems S.A (Испания), Печеночный профиль; 2-оксиглютарат/L-аспартат, кинетика; жидкий монореагент, количество исследований -600 (для автоматических систем), фасовка 1х200мл, t +2 +8 С, СОСТАВ А Реагент: Трис 121 ммоль/л, L-аспартат 362 ммоль/л, малатдегидрогеназа >460 Ед/л, лактатдегидрогеназа > 660 Ед/л, гидроксид натрия 255 ммоль/л, pH 7.8. Вызывает раздражение (Xi): R36/38: Избегать контакта с кожей и глазами. S26: В случае контакта с глазами немедленно промыть большим количеством воды и обратиться за медицинской помощью. S37/39: Пользуйтесь перчатками и защитными очками/маской. В. Реагент: NADH 1.3 ммоль/л, 2-оксиглютарат 75 ммоль/л, гидрохлорид натрия 148 ммоль/л, азид натрия 9.5 г/л. Вредный (Xn): R22. Не глотать. R31: при контакте с кислотами высвобождает токсичный газ. S28.1: После контакта с кожей немедленно промыть водой. S45: при несчастном случае и плохом самочувствии, немедленно обратитесь за медицинской помощью. | набор | 2 | 46212 | в течение 5 календарных дней cо дня заключения договора | 0 |
| 10 | ГЛЮКОЗА из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрически й для BTS 350 (1х200 мл) +2 +8 С (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ ) | ГЛЮКОЗА набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BTS 350, производства компании BioSystems S.A (Испания), Диабетический профиль; глюкооксидаза, конечная точка; жидкий монореагент, количество исследований -600 (для автоматических систем), фасовка 1х200 мл, t +2 +8 С. СОСТАВ A. Реагент. Фосфат 100 ммоль/л, фенол 5 ммоль/л, глюкозооксидаза > 10 Ед/мл, пероксидаза > 1 Ед/мл, 4-аминоантипирин 0.4 mmol/L, рН 7.5 S. Глюкоза/Мочевина/Креатинин Стандарт. Глюкоза 100 мг/дл (5.55 ммоль/л), мочевина 50 мг/дл, креатинин 2 мг/дл. Первичный водный стандар | набор | 2 | 10034 | в течение 5 календарных дней cо дня заключения договора | 0 |
| 11 | ХОЛЕСТЕРИН из комплекта Анализатор биохимическийтурбидиметрический для ВTS350 200мл t+2 +8 С (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ ) | ХОЛЕСТЕРИН набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, производства компании BioSystems S.A (Испания), Липидный профиль; холестеролоксидаза/пероксидаза, конечная точка; жидкий монореагент, количество исследований - 750 (для автоматических систем), фасовка 1 х 200мл t+2 +8 С. СОСТАВ А. Реагент. PIPES 35 ммоль/л, холат натрия 0,5 ммоль/л, фенол 28 ммоль/л, холестеролэстераза > 0.2 Ед/мл, холестеролоксидаза > 0.1 Ед/мл, пероксидаза > 0.8 Ед/мл, 4-Аминоантипирин 0.5 ммоль/л, рН 7.0. S. Стандарт Холестерина. Холестерин 200 мг/дл (5.18 ммоль/л). Первичный водный стандарт. | Набор | 2 | 36000 | в течение 5 календарных дней cо дня заключения договора | 0 |
| 12 | МОЧЕВИНА из комплекта Анализатор биохимический -турбидиметрический для ВTS-350 (4 x 50мл) +2 +8 С (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ ) | МОЧЕВИНА набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, производства компании BioSystems S.A (Испания), Почечный профиль; уреаза/глутаматдегидрогеназа, фиксированное время; жидкий монореагент, количество исследований - 600 (для автоматических систем), фасовка 4 x 50мл, t +2 +8 С, СОСТАВ А. Реагент. Трис 100 ммоль/л, 2-оксоглютарат 5.6 ммоль/л, уреаза > 140 Ед/мл, глютаматдегидрогеназа > 140 Ед/мл, этиленгликоль 220 г/л, азид натрия 0.95 г/л, рН 8.0. В. Реагент. NADH 1.5 ммоль/л, азид натрия 9.5 г/л. Вредный (Xn): R22. Не глотать. R31: при контакте с кислотами высвобождает токсичный газ. S28.1: После контакта с кожей немедленно промыть водой. S45: при несчастном случае и плохом самочувствии, немедленно обратитесь за медицинской помощью. S. Стандарт Глюкоза/Мочевина/Креатинин: Глюкоза 100 мг/дл, мочевина 50 мг/дл, (8.3 ммоль/л, азот мочевины – 23.3 мг/дл), креатинин 2 мг/дл. Первичный водный стандарт. | Набор | 2 | 37200 | в течение 5 календарных дней cо дня заключения договора | 0 |
| 13 | КРЕАТИНИН из комплекта Анализатор биохимический -турбидиметрический для ВTS-350 (2x50мл; 2x50мл; 1x5мл), +2 +30 С (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ ) | КРЕАТИНИН набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, производства компании BioSystems S.A (Испания), Почечный профиль; щелочной пикрат (метод Яффе), конечная точка; жидкий монореагент, количество исследований - 600 (для автоматических систем), фасовка 4 x 50 мл, t +15 +30 С, СОСТАВ A. Реагент. Гидроксид натрия 0.2 ммоль/л, детергент. Раздражитель (Xi): R36/38: Раздражает глаза, систему дыхания и кожу. S26:В случае контакта с глазами, немедленно промыть большим количеством холодной воды и обратиться за медицинской помощью. S36: Носите соответствующую защитную одежду, защищающую глаза, лицо и руки. B. Реагент. Пикриновая кислота 25 ммоль/л S. Стандарт Глюкоза/Мочевина/Креатинин. Глюкоза 100 мг/дл, Мочевина 50 мг/дл, Креатинин 2 мг/дл (177 мкмоль/л). Первичный водный стандарт. | набор | 2 | 37174 | в течение 5 календарных дней cо дня заключения договора | 0 |
| 14 | АЛЬФА-АМИЛАЗА EPS из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрически й для ВTS-350 (1x40 мл) +2 +8 С (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ ) | АЛЬФА-АМИЛАЗА EPS набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, производства компании BioSystems S.A (Испания), Панкреатический профиль; прямой субстрат, кинетика; жидкий монореагент, количество исследований - 120 (для автоматических систем), фасовка 1x40 мл, t +2 +8 С, СОСТАВ А. Реагент А: 1 x 32 мл. HEPES 50 ммоль/л, хлорид кальция 0.075 ммоль/л, хлорид магния 13 ммоль/л, α–глюкозидаза > 4 Ед/мл, pH 7.1 В. Реагент В: 1 x 8 мл. HEPES 50 ммоль/л, 4-нитрофенил-мальтогепатозид-этилиден 18 ммоль/л, рН 7.1 | Набор | 1 | 38118 | в течение 5 календарных дней cо дня заключения договора | 0 |
| 15 | ГАММА-ГЛУТАМИЛТРАНСФЕРА ЗА из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрически й для ВTS-350 (1х200мл) +2 +8 С (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ ) | ГАММА-ГЛУТАМИЛТРАНСФЕРАЗА набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, производства компании BioSystems S.A (Испания), Почечный профиль; глицилглицин, кинетика; жидкий монореагент количество исследований -600 (для автоматических систем), фасовка 1х200мл, t +2 +8 С, СОСТАВ А. Реагент: Глицилглицин 206.25 ммоль/л, гидрохлорид натрия 130 ммоль/л, рН 7.9. Вызывает раздражение (Xi): R36/38: Избегать контакта с кожей и глазами.S26: В случае контакта с глазами немедленно промыть большим количеством воды и обратиться за медицинской помощью. S37/39: Пользуйтесь перчатками и защитными очками/маской. В. Реагент: γ-Глютамил-3-карбокси-4-нитроанилид 32.5 ммоль/л. | набор | 1 | 34232 | в течение 5 календарных дней cо дня заключения договора | 0 |
| 16 | ЩЕЛОЧНАЯ ФОСФАТАЗА АМП из комплекта Анализатор биохимический - турбидиметрический для ВTS-350 (1х160мл 1х40мл), t +2 +8 С (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ ) | ЩЕЛОЧНАЯ ФОСФАТАЗА АМП набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, производства компании BioSystems S.A (Испания), Печеночный профиль; 2-амино-2-метил-1-пропановый буфер, кинетика; жидкий монореагент, количество исследований - 600 (для автоматических систем), фасовка1х200мл, t +2 +8 С, СОСТАВ А. Реагент: 2-Амино-2-метил-1-пропанол 0.4 моль/л, сульфат цинка 1.2 ммоль/л, N-гидроксиэтилендиаминтриуксусная кислота 2.5 ммоль/л, ацетат магния 2.5 ммоль/л, рН 10.4 В. Реагент B: 4-Нитрофенилфосфат 60 ммоль/л. | набор | 1 | 22743 | в течение 5 календарных дней cо дня заключения договора | 0 |
| 17 | ОБЩИЙ БЕЛОК из комплекта Анализатор биохимический -турбидиметрический для ВTS-350 (1х250мл) +2 +30 С (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ ) | ОБЩИЙ БЕЛОК набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, производства компании BioSystems S.A (Испания), Общий скрининговый профиль; биуретовый реактив, конечная точка; жидкий монореагент, количество исследований - 750 (для автоматических систем), фасовка 1х250мл, t +15 +30 С, СОСТАВ A. Реагент. Ацетат меди (II) 6 ммоль/л, иодид калия 12 ммоль/л, гидроксид натрия 1.15 моль/л, детергент. Едкий (С): R34: Вызывает горение. . S26-S45: В случае контакта с глазами, немедленно промыть большим количеством холодной воды и обратиться за медицинской помощью. При несчастном случае и плохом самочувствии следует немедленно обратиться за медицинской помощью. B. Стандарт Белка: Бычий альбумин. Концентрация указана на этикетке. Величина концентрации соответствует Рекомендациям для Стандартных материалов 927 (Национальный Институт Стандартов и Технологии, США). | Набор | 1 | 6000 | в течение 5 календарных дней cо дня заключения договора | 0 |
| 18 | ТРИГЛИЦЕРИДЫ из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрически й для ВTS-350 (4 x 50мл) +2 +8 С (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ ) | ТРИГЛИЦЕРИДЫ набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, производства компании BioSystems S.A (Испания), Общий скрининговый профиль; глицеролфосфатоксидаза/пероксидаза, конечная точка; жидкий монореагент, количество исследований - 600 (для автоматических систем), фасовка 4 x 50мл, t +2 +8 С, СОСТАВ A. Реагент. PIPES 45 ммоль/л, хлорид магния 5 ммоль/л, 4-хлорфенол 6 ммоль/л, липаза > 100 Ед/мл, глицеролкиназа > 1.5 Ед/мл, глицерол-3-фосфатоксидаза > 4 Ед/мл, пероксидаза > 0.8 Ед/мл, 4-Аминоантипирин 0.75 ммоль/л, АТР 0.9 ммоль/л, рН 7.0, S. Стандарт Триглицериды. Глицерол эквивалентный 200 мг/дл (2.26 ммоль/л) триолеина. Первичный водный стандарт. | набор | 1 | 39240 | в течение 5 календарных дней cо дня заключения договора | 0 |
| 19 | КАЛЬЦИЙ АРСЕНАЗО из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрически й для ВTS350 (1х200 мл) +2 +8 С (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ ) | КАЛЬЦИЙ АРСЕНАЗО набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, производства компании BioSystems S.A (Испания), Электролитный профиль; арсеназо III, конечная точка; жидкий монореагент, количество исследований -600 (для автоматических систем), фасовка 1х200 мл, t +2 +8 С, СОСТАВ А. Реагент. Арсеназо III 0.2 ммоль/л, имидазол 75 ммоль/л. S. Стандарт Кальций/Магний. Кальций 10 мг/дл (2.5 ммоль/л), магний 2 мг/дл. Первичный водный стандарт. | набор | 1 | 11380 | в течение 5 календарных дней cо дня заключения договора | 0 |
| 20 | МАГНИЙ из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрически й для ВTS-350 (4x50 мл) +2+8C (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ ) | МАГНИЙ набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, производства компании BioSystems S.A (Испания), электролитный профиль; ксилидиновый синий, конечная точка; жидкий монореагент. Состав: Реагент А. Карбонат натрия 0.1 моль/л, ЭГТА 0.1 ммоль/л, триэтаноламин 0.1моль/л, цианид калия 7.7 ммоль/л, азид натрия 0.95 г/л. Реагент В. Глицин 25 ммоль/л, ксилидиновый синий 0.5 ммоль/л, хлорацетамид 2.6 г/л. S Стандарт кальций/магний. Кальций 10 мг/дл, магний 2 мг/дл (0.82 ммоль/л). Первичный водный стандарт. Метрологические характеристики:Предел обнаружения: 0.11 мг/дл = 0.04 мкмоль/л; Предел линейности: 4 мг/дл = 1.64 ммоль/л. Сходимость (внутри серии): Средняя конценцентрация: 1.24 мг/дл = 0.51 ммоль/л; CV: 2.1 %; n: 20. Средняя конценцентрация: 2.65 мг/дл = 1.09 ммоль/л; CV: 2.2 %; n: 20. Воспроизводимость (между сериями): Средняя конценцентрация: 1.24 мг/дл = 0.51 ммоль/л; CV: 2.2 %; n: 25. Средняя конценцентрация:2.65 мг/дл = 1.09 ммоль/л; CV: 2.5 %; n: 25. Чувствительность: 109 мА▪ дл/мг= 265 мА▪ л/ммоль. Количество исследований - 600 (для автоматических систем), фасовка 4x50 мл, t +2+8C,СОСТАВ A. Реактив: 4 x 40 мл. Карбонат натрия 0.1 моль/л, ЭГТА 0.1 ммоль/л, триэтаноламин 0.1 моль/л, цианид калия 7.7 ммоль/л, азид натрия 0.95 г/л. Едкое (С): R35: Вызывает сильные ожоги. S26: При попадании в глаза немедленно промыть большим количеством воды и обратиться за помощью к врачу. S37/39: Надевать подходящие перчатки и защитные очки / защитную маску. S45: При несчастном случае или ухудшении самочувствия немедленно обратиться к врачу (если возможно, показать врачу этикетку продукта). B. Реактив: 4 x 10 мл. Глицин 25 ммоль/л, ксилидиновый синий 0.5 ммоль/л, хлорацетамид 2.6 г/л. Раздражающее (Xi): R43: Может вызвать увеличение чувствительности при контакте с кожей. S36/37: Использовать подходящую защитную одежду и перчатки. S. Стандарт кальций/магний. 1 х 5 мл. Кальций 10 мг/дл, магний 2 мг/дл (0.82 ммоль/л). Первичный водный стандарт. | шт | 1 | 14702 | в течение 5 календарных дней cо дня заключения договора | 0 |
| 21 | Штатив для пробирок Z-образный на 50 гнезд п\с | Штатив для пробирок Z-образный на 50 гнезд п\с | шт | 10 | 116000 | в течение 5 календарных дней cо дня заключения договора | 0 |
| 22 | Контрольная кровь В30 3х3 мл L,N,H | Набор марки В30 предназначен для ежедневного проведения внутрилабораторного контроля точности измерений на приборах использующих в работе базовые реагенты М30. Набор должен состоять из трех флаконов, емкостью не менее 3,5мл каждый. Контрольные растворы предоставляют проверенные контрольные данные не менее чем по восьми параметрам клинического анализа крови плюс дополнительные аналитические параметры, относящиеся к трехвершинной кривой распределения лейкоцитов, эритроцитов и тромбоцитов. Наличие аттестованных референтных параметров соответствующих низким, нормальным и высоким показателям указанным во вкладыше, который прилагается к набору. Дополнительно вкладыш должен иметь специальный штриховой код совместимый со считывателем для закрытой системы для автоматического ввода референтных параметров в память прибора. | набор | 1 | 78300 | в течение 1 квартала по заявке заказчика | 0 |
| 23 | Счетчик для лейкоформулы | Счетчик лабораторный С-5 предназначен для подсчета лейкоцитарной формулы крови, счета эритроцитов и других счетных процедур, выполняемых при анализу крови. Счетчик обеспечивает не зависимый счет по 24-м каналам с предаставлением результатов счета на цифровом табло. Счетчик обеспечивает предоставление следуюих результатов: общей суммы, абсолютных значений по каждому каналу (ввиду клеток), % от общей суммы по каждому каналу. Счетчик позволяет устанавливать с дискретностью 50 контрольную сумму с выдачей звукового сигнала ри достижении этой суммы. Ввод информации в счетчик - клавишный со звковым подтверждением нажатия. Объем счетчика: по каналу 0-1999ед, по остальным каналам 255ед. Питание счетчика 220В через БП. Габариты, мм135х180х35 (без БП) | шт | 1 | 55000 | в течение 5 календарных дней cо дня заключения договора | 0 |
| 24 | Эммерсионное масло | Эммерсионное масло | флакон | 2 | 1540 | в течение 5 календарных дней cо дня заключения договора | 0 |
| 25 | Термостат суховоздушный | Предназначен для получения и поддержания внутри рабочей камеры стабильной температуры, необходимой для проведения бактериологических, микробиологических, санитарно-бактериологических, вирусологических и биохимических исследований., Объём камеры, л 80 Габаритные размеры, (шхГхВ) мм, не более 510х531х738 Внутренние размеры, (ШхГхВ) мм, не более 394х394х490 Мощность, кВт, не более 0,3 Масса, кг, не более 37 Задаваемые температурные режимы, С от температуры на 5ºС превышающей окружающую, до +70ºС Время достижения установившего режима, час, не более при температуре +37ºС 2 Дискретность задаваемой температуры, С 0,1 Допустимое предельное отклонение температуры ы контрольных точках объема камеры относительно заданной, С, не более +/-1 Количество полок стандартное/макс., шт. 2/(6) Время непрерывной работы, ч, не менее 500 Питание, В/Гц 220/50 | шт | 1 | 263250 | Апрель 2022 года | 0 |
| 26 | Вакуйтентер для забора крови с красной крышкой на 9,0 | Вакуйтентер для забора крови с красной крышкой на 9,0 | шт | 1000 | 100000 | в течение 5 календарных дней cо дня заключения договора | 0 |
| 27 | Вакуйтентер для забора крови с сиреневой крышкой на 2,0 | Вакуйтентер для забора крови с сиреневой крышкой на 2,0 | шт | 1000 | 45000 | в течение 5 календарных дней cо дня заключения договора | 0 |
| 28 | Вакуйтентер для забора крови с голубой крышкой на 3,6 | Вакуйтентер для забора крови с голубой крышкой на 3,6 | шт | 100 | 5300 | в течение 5 календарных дней cо дня заключения договора | 0 |
| 29 | Покровные стекла 24*24 | Покровные стекла 24*24 | упак | 2 | 1210 | в течение 5 календарных дней cо дня заключения договора | 0 |
| 30 | Тест-полоски для анализатора мочи CL-50 диагностические UrineRS H10 | Тест-полоски для анализатора мочи CL-50 диагностические UrineRS H10 | туба | 50 | 675000 | в течение 2022 года согласно Заявки от Заказчика | 0 |
| 31 | БИОХИМИЧЕСКИЙ КАЛИБРАТОР из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрически й для ВTS-350(5x5мл) +2 +8С (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ ) | БИОХИМИЧЕСКИЙ КАЛИБРАТОР набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, производства компании BioSystems S.A (Испания), параметры: АСE, кислая фосфатаза, альбумин, щелочная фосфатаза, АЛТ, АСТ, а-амилаза,β-гидроксибутират, общий и прямой билирубин,общие желчные кислоты, кальций, хлориды, холестерин, HDL-холестерин, СК,креатинин, глюкоза, ГГТ, железо, ЛДГ, лактат, липаза, магний, фосфор, калий, общий белок, натрий, триглицериды, мочевина, мочевая кислота, цинк, фасовка 5x5мл, t +2 +8 С, СОСТАВ 18011 5 Сыворотка-калибратор. На 5 мл. Лиофилизированная бычья сыворотка | набор | 1 | 38236 | в течение 5 календарных дней cо дня заключения договора | 0 |
| 32 | БИОХИМИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ УРОВЕНЬ I из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрически й для ВTS-350 (5 х 5мл) +2 +8 С (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ ) | БИОХИМИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ УРОВЕНЬ I набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, производства компании BioSystems S.A (Испания), параметры: АСE, кислая фосфатаза, альбумин, щелочная фосфатаза, АЛТ, АСТ, а-амилаза,β-гидроксибутират, общий и прямой билирубин,общие желчные кислоты, кальций, хлориды, холестерин, HDL-холестерин, СК,креатинин, глюкоза, ГГТ, железо, ЛДГ, лактат, липаза, магний, фосфор, калий, общий белок, натрий, триглицериды, мочевина, мочевая кислота, цинк, фасовка 5 х 5мл, t +2 +8 С, СОСТАВ Биохимическая контрольная сыворотка. Лиофилизированная бычья сыворотка (для 5 мл) | набор | 2 | 76472 | в течение 5 календарных дней cо дня заключения договора | 0 |
| 33 | БИОХИМИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ УРОВЕНЬ II из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрически й для ВTS-350 (5х5мл) +2 +8 С (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ ) | БИОХИМИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ УРОВЕНЬ II набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, производства компании BioSystems S.A (Испания), параметры: АСE, кислая фосфатаза, альбумин, щелочная фосфатаза, АЛТ, АСТ, а-амилаза,β-гидроксибутират, общий и прямой билирубин,общие желчные кислоты, кальций, хлориды, холестерин, HDL-холестерин, СК,креатинин, глюкоза, ГГТ, железо, ЛДГ, лактат, липаза, магний, фосфор, калий, общий белок, натрий, триглицериды, мочевина, мочевая кислота, цинк, фасовка 5х5мл, t +2 +8 С, СОСТАВ Биохимическая контрольная сыворотка. Лиофилизированная бычья сыворотка (для 5 мл) | набор | 2 | 76472 | в течение 5 календарных дней cо дня заключения договора | 0 |
| 34 | Дозатор 20-200мкл | Диапазон дозирования 20-200 мкл Принцип дозирования Воздушное замещение Количество каналов 1 канал Дискретность 1 мкл Точность: Объем 20 мкл Объем 100 мкл Объем 200 мкл ±2,5 %, ±0,50 мкл ± 0,8 %, ± 0,80 мкл ± 0,6 %, ± 1,20 мкл Воспроизводимость: Объем 20 мкл Объем 100 мкл Объем 200 мкл ≤ 0,90 %, ≤ 0,18 мкл ≤ 0,30 %, ≤ 0,30 мкл ≤ 0,20 %, ≤ 0,40 мкл Возможность установки защитных фильтров в посадочный конус 3,15 мм Тип наконечников 200 и 350 мкл Тип наконечников с фильтром 200 и 350 мкл Возможность изменения рабочего объема дозирования Наличие Установка объема со щелчком Наличие Отображение на дозаторе максимального и минимального объема дозирования Наличие Наличие дисплея, отображающего выбранный диапазон дозирования Наличие Цвет дисплея Черный Цвет цифр Белый Эргономичный держатель под указательный палец Наличие Сбрасыватель наконечников под большой палец Наличие Усилия при работе 20 N Материал поршня SS антикоррозийный (нержавеющая сталь) Материал дозатора: Корпус Сбрасыватель наконечников Посадочный конус ABS PA PVDF Возможность калибровки Наличие Возможность снятия посадочного конуса и сбрасывателя наконечников для технического обслуживания дозатора Наличие Вес 75 г Длина, не более 232 мм Возможность использования со штативом –каруселью для 5 дозаторов Наличие Возможность использования со штативом-линейной стойкой Наличие Возможность использования с держателем для одного дозатора Наличие Комплектация дозатора Дозатор 1 шт Ключ для калибровки 1 шт Инструкция по эксплуатации на русском языке 1 шт Смазка 1 шт Свидетельство о поверке дозатора 1 шт Гарантийный срок 2 года Размер упаковки, д ш в 298 84 44 мм Вес упаковки в полной комплектации, не более 274 г | шт | 1 | 75000 | в течение 5 календарных дней cо дня заключения договора | 0 |
| 35 | Дозатор 0,5-10мкл | Диапазон дозирования+C1C109:D144 0.5-10 мкл Принцип дозирования Воздушное замещение Количество каналов 1 канал Дискретность 0,1 мкл Точность: Объем 0.5 мкл Объем 10 мкл ± 5 % ± 1 % Воспроизводимость: Объем 0.5 мкл Объем 10 мкл ≤ 4 % ≤ 0.8 % Тип наконечников 10 и 200 мкл Тип наконечников с фильтром 10 мкл Возможность изменения рабочего объема дозирования Наличие Установка объема со щелчком Наличие Отображение на дозаторе максимального и минимального объема дозирования Наличие Наличие дисплея, отображающего выбранный диапазон дозирования Наличие Цвет дисплея Черный Цвет цифр Белый Эргономичный держатель под указательный палец Наличие Сбрасыватель наконечников под большой палец Наличие Усилия при работе 20 N Материал поршня- антикоррозийный SS нержавеющая сталь Материал дозатора: Корпус Сбрасыватель наконечников Посадочный конус AВS акрилонитрилбутадиенстирол PA полиамид PVDF поливинилиденфторид Возможность калибровки Наличие Возможность снятия посадочного конуса и сбрасывателя наконечников для технического обслуживания дозатора Наличие Вес 76 г Длина 256 мм Возможность использования со штативом –каруселью для 5 дозаторов Наличие Возможность использования со штативом-линейной стойкой Наличие Возможность использования с держателем для одного дозатора Наличие | шт | 1 | 75000 | в течение 5 календарных дней cо дня заключения договора | 0 |
| 36 | Дозатор 10-100мкл | Диапазон дозирования 10-100мкл Принцип дозирования Воздушное замещение Количество каналов 1 канал Дискретность 1 мкл Точность: Объем 10 мкл Объем 100 мкл ± 3 % ± 0.8 % Воспроизводимость: Объем 10 мкл Объем 100 мкл ≤ 1 % ≤ 0,3% Тип наконечников 200 и 350 мкл Тип наконечников с фильтром 120, 200 и 300 мкл Возможность изменения рабочего объема дозирования Наличие Установка объема со щелчком Наличие Отображение на дозаторе максимального и минимального объема дозирования Наличие Наличие дисплея, отображающего выбранный диапазон дозирования Наличие Цвет дисплея Черный Цвет цифр Белый Эргономичный держатель под указательный палец Наличие Сбрасыватель наконечников под большой палец Наличие Усилия при работе 20 N Материал поршня антикоррозийный SS нержавеющая сталь Материал дозатора: Корпус Сбрасыватель наконечников Посадочный конус AВS PA PVDF Возможность калибровки Наличие Возможность снятия посадочного конуса и сбрасывателя наконечников для технического обслуживания дозатора Наличие Вес 79 г Длина 225 мм Возможность использования со штативом –каруселью для 5 дозаторов Наличие Возможность использования со штативом-линейной стойкой Наличие Возможность использования с держателем для одного дозатора Наличие Комплектация дозатора Дозатор 1 шт Наконечники 1 шт Смазка 1 шт Ключ для калибровки 1 шт Пинцет для снятия защитного колпачка 1 шт Инструкция по эксплуатации на русском языке 1 шт Свидетельство о поверке дозатора 1 шт Размер упаковки, д ш в 300 85 45 мм Вес упаковки в полной комплектации, не более 254 г | шт | 1 | 75000 | в течение 5 календарных дней cо дня заключения договора | 0 |
| 37 | Мочевая кислота из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрически й для ВTS-350 (1х200мл) +2 +8 С (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ ) | МОЧЕВАЯ КИСЛОТА набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, производства компании BioSystems S.A (Испания), Почечный профиль; уриказа/пероксидаза, конечная точка; жидкий монореагент, количество исследований - 600 (для автоматических систем), фасовка 1х200 мл, t +2 +8 С, СОСТАВ А. Реагент. Фосфат 100 ммоль/л, детергент 1.5 г/л, дихлорофенолсульфонат 4 ммоль/л, уриказа > 0.12 Ед/мл, аскорбатоксидаза >5 Ед/мл, пероксидаза > 1 Ед/мл, 4-аминоантипирин 0.5 ммоль/л, рН 7.8 S. Стандарт Мочевой Кислоты: Мочевая кислота 6 мг/дл (357 мкмоль/л). Первичный водный стандарт. | набор | 2 | 35800 | в течение 5 календарных дней cо дня заключения договора | 0 |
| 38 | Ревмотоидный фактор стандарт из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрически й для ВTS-350 (1*3мл) +2 +8 С (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ ) | РЕВМАТОИДНЫЙ ФАКТОР СТАНДАРТ из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрически й ВА400 (1x3 мл) +2 +8 С (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ ) РЕВМАТОИДНЫЙ ФАКТОР СТАНДАРТ набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, производства компании BioSystems S.A (Испания), фасовка 1x3 мл, t +2 +8 С, | набор | 1 | 19500 | в течение 5 календарных дней cо дня заключения договора | 0 |
| 39 | Дозатор 100-1000мкл | Диапазон дозирования 100 – 1000 мкл Принцип дозирования Воздушное замещение Количество каналов 1 канал Дискретность 5 мкл Точность: Объем 100 мкл Объем 1000 мкл ± 2 % ± 0,6 % Воспроизводимость: Объем 100 мкл Объем 1000 мкл ≤ 0,7 % ≤ 0,3 % Тип наконечников 1000 мкл Тип наконечников с фильтром 1000 мкл Возможность изменения рабочего объема дозирования Наличие Установка объема со щелчком Наличие Отображение на дозаторе максимального и минимального объема дозирования Наличие Наличие дисплея, отображающего выбранный диапазон дозирования Наличие Цвет дисплея Черный Цвет цифр Белый Эргономичный держатель под указательный палец Наличие Сбрасыватель наконечников под большой палец Наличие Усилия при работе 20 N Материал поршня SS антикоррозийный Материал дозатора: Корпус Сбрасыватель наконечников Посадочный конус ABS PA PVDF Возможность калибровки Наличие Возможность снятия посадочного конуса и сбрасывателя наконечников для технического обслуживания дозатора Наличие Вес 86 г Длина 233 мм Возможность использования со штативом –каруселью для 5 дозаторов Наличие Возможность использования со штативом-линейной стойкой Наличиешт Возможность использования с держателем для одного дозатора Наличие Комплектация дозатора Дозатор 1 шт Наконечники 1 шт Смазка 1 шт Ключ для калибровки 1 шт Пинцет для снятия защитного колпачка 1 шт Инструкция по эксплуатации на русском языке 1 шт Свидетельство о поверке дозатора 1 шт Размер упаковки, д ш в 300 85 45 мм Вес упаковки в полной комплектации, не более 260 г | шт | 1 | 75000 | в течение 5 календарных дней cо дня заключения договора | 0 |

Место поставки: 071407, РК, ВКО, город Семей, 35 квартал 18 «Г», 2 этаж, до двери склада фармацевта.

Место представления (приема) документов: 071407, РК, ВКО, город Семей, 35 квартал 18 «Г» в бухгалтерию в рабочее время (с 08:00ч до 17:00ч, обеденный перерыв с 12:00ч до 13:00ч).

Окончательный срок подачи ценовых предложений: до 12:00ч 31 января 2022 года.

Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: в 12:30ч 31 января 2022 года по адресу: 071407, РК, ВКО, город Семей, 35 квартал 18 «Г», бухгалтерия.

Сроки выплат: по мере выделения бюджетных средств в течение 240 (двухсот сорока) календарных дней с даты поставки Товара.

Потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт содержит ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения (согласно Приложения 12 к  Приказу Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 18 января 2017 года №20), разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых лекарственных средств и (или) медицинских изделий требованиям, установленным главой 4 настоящих Правил.

Представление потенциальным поставщиком ценового предложения является формой выражения его согласия осуществить поставку лекарственных средств и (или) медицинских изделий с соблюдением условий запроса и типового договора закупа по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения.

Победителем признается потенциальный поставщик, предложивший наименьшее ценовое предложение.

Победитель представляет заказчику или организатору закупа в течение десяти календарных дней со дня признания победителем следующие документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям:

1) копии соответствующей лицензии на фармацевтическую деятельность и (или) на осуществление деятельности в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, уведомления о начале или прекращении деятельности по оптовой и (или) розничной реализации медицинских изделий либо в виде электронного документа, полученных (направленных) в соответствии с Законом "О разрешениях и уведомлениях", сведения о которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах государственных органов, потенциальный поставщик представляет нотариально удостоверенную копию соответствующей лицензии на фармацевтическую деятельность и (или) на осуществление деятельности в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, уведомления о начале или прекращении деятельности по оптовой и (или) розничной реализации медицинских изделий, полученных в соответствии с Законом "О разрешениях и уведомлениях";

2) копию документа, предоставляющего право на осуществление предпринимательской деятельности без образования юридического лица (для физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность);

3) справку о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, копию удостоверения личности или паспорта (для физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность);

4) копию устава юридического лица (если в уставе не указан состав учредителей, участников или акционеров, то также представляются выписка из реестра держателей акций или выписка о составе учредителей, участников или копия учредительного договора после даты объявления закупа);

5) сведения об отсутствии (наличии) задолженности, учет по которым ведется в органах государственных доходов, полученные посредством веб-портала "электронного правительства" или веб-приложения "кабинет налогоплательщика";

6) оригинал справки налогового органа Республики Казахстан о том, что данный потенциальный поставщик не является резидентом Республики Казахстан (если потенциальный поставщик не является резидентом Республики Казахстан и не зарегистрирован в качестве налогоплательщика Республики Казахстан).