ОБЪЯВЛЕНИЕ

о проведении закупа способом запроса ценовых предложений

медицинских изделий

14 октября 2021г

Наименование и адрес заказчика: КГП на ПХВ «Поликлиника №4 города Семей» УЗ ВКО, ВКО, город Семей, 35 квартал 18 «Г»

В соответствии с постановлением Правительства РК от 04.06.2021 г. № 375 «Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан» (далее - Правила) КГП на ПХВ «Поликлиника №4 города Семей» УЗ ВКО объявляет о проведении закупа способом запроса ценовых предложений следующих товаров:

| № | Наименование медицинских изделий | Краткая характеристика | Единица измерения | Количество | Сумма, выделенная для закупа | Срок и условия поставки | Размер авансового платежа % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лоток стоматологический | Лотки медицинские стоматологические предназначены для дезинфекции и хранения в стерильном состоянии стоматологических инструментов. Допускается температурная стерилизация при температуре 240°С. Материал: сталь | шт | 50 | 125000 | в течение 10 календарных дней cо дня заключения договора | 0 |
| 2 | Пинцет стоматологический | Стоматологический инструмент для захвата и введения ватных тампонов в ротовую полость, во время стоматологических процедур. Длина: 160 мм Ширина рабочей части: 1 мм | шт | 50 | 82500 | в течение 10 календарных дней cо дня заключения договора | 0 |
| 3 | Зеркало стоматологическое без ручки | Зеркало стоматологическое предназначено для проведения осмотра полости рта пациента. | шт | 50 | 62500 | в течение 10 календарных дней cо дня заключения договора | 0 |
| 4 | Пинцет анатомический общего назначения 250х2,5 hb | Пинцет анатомический общего назначения 250х2,5 hb | шт | 3 | 4650 | в течение 10 календарных дней cо дня заключения договора | 0 |
| 5 | Зонд изогнутый стоматологический | Исследуется поверхность зубов на предмет выявления кариеса, отложений на зубах Свойства: Изготовлен из нержавеющей стали. Не содержит токсичных веществ. | шт | 50 | 40000 | в течение 10 календарных дней cо дня заключения договора | 0 |
| 6 | Штопфер-гладилка №1 | Инструмент ручной для уплотнения пломбировочного материала в кариозной полости. представляющий собой металлический стержень с конусообразным окончанием в сочетании с гладилкой. | шт | 50 | 42500 | в течение 10 календарных дней cо дня заключения договора | 0 |
| 7 | Штопфер-гладилка №2 | Инструмент ручной для уплотнения пломбировочного материала в кариозной полости. представляющий собой металлический стержень с конусообразным окончанием в сочетании с гладилкой. | шт | 50 | 42500 | в течение 10 календарных дней cо дня заключения договора | 0 |
| 8 | Штопфер-гладилка №3 | Инструмент для уплотнения пломбировочного материала в кариозной полости с шариком. Изготовлен из нержавеющей стали лучших “пищевых” марок. Коррозиестойкий, имеет длительный ресурс работы. Лазерные технологии, используемые для сварки деталей инструмента и упрочения рабочих кромок, обеспечивают высокую механическую надежность изделия | шт | 50 | 42500 | в течение 10 календарных дней cо дня заключения договора | 0 |
| 9 | Бактерицидная ультрафиолетовая камера (для хранения стерильных инструментов) | Бактерицидная ультрафиолетовая камера (для хранения стерильных инструментов), Камера для длительного хранения стерильных медицинских инструментов для избежания их загрязнения микроорганизмами. Принцип работы такой камеры основан УФ-излучении. Источник излучения — бактерицидные лампы, не продуцирующие озон. Камера с большой вместимостью. Можно установить решётку для хранения щипцов, пинцетов, зажимов. УФК работает непрерывно в течение 24 часов. Крышка камеры не препятствует прохождению УФ-лучам. При закрытии прозрачной крышки не происходит перемешивания стерильного и нестерильного воздуха. | шт | 1 | 72750 | в течение 10 календарных дней cо дня заключения договора | 0 |
| 10 | Экскаватор | Для удаления из кариозной полости остатков пищи, поврежденного дентина, временных пломб, мягкого зубного налета, наддесневых зубных отложений. Свойства: Изготовлен из нержавеющей стали. Не содержит токсичных веществ. | шт | 50 | 50000 | в течение 10 календарных дней cо дня заключения договора | 0 |
| 11 | Pulpotec-пломбировочный стом материал/15гр*15мл/ | Pulpotec-пломбировочный стом материал/15гр*15мл/ | набор | 1 | 36 750,00 | в течение 10 календарных дней cо дня заключения договора | 0 |
| 12 | Prime-Dent VLC Hybrid Composite реставрационный композит светового отверждения/ набор 7шпр.*4,5 г.+бонд+протравка | Prime-Dent VLC Hybrid Composite реставрационный композит светового отверждения/ набор 7шпр.*4,5 г.+бонд+протравка | упак | 1 | 29 850,00 | в течение 10 календарных дней cо дня заключения договора | 0 |
| 13 | Ventura nanolux универсальный светоотверждаемый микрогибридный композит/ набор 6*4g+1*3.4g A3 flow+бонд+гл.эйч | Ventura nanolux универсальный светоотверждаемый микрогибридный композит/ набор 6*4g+1*3.4g A3 flow+бонд+гл.эйч | упак | 1 | 48 500,00 | в течение 10 календарных дней cо дня заключения договора | 0 |
| 14 | Пульпоэкстракторы ПЭ-"КМИЗ" длиной 30 мм /уп-100 шт/ | Пульпоэкстракторы ПЭ-"КМИЗ" длиной 30 мм /уп-100 шт/ | упак | 1 | 5 500,00 | в течение 10 календарных дней cо дня заключения договора | 0 |
| 15 | Иглы корневые ассорти (3,5,6 размер) уп=100шт | Иглы корневые ассорти (3,5,6 размер) уп=100шт | упак | 1 | 4 000,00 | в течение 10 календарных дней cо дня заключения договора | 0 |
| 16 | EsFlow A2 Светоотверждаемая жидкотекучая композиционная пластмасса (2шпр.по 2г) | EsFlow A2 Светоотверждаемая жидкотекучая композиционная пластмасса (2шпр.по 2г) | упак | 4 | 39 600,00 | в течение 10 календарных дней cо дня заключения договора | 0 |
| 17 | Evicrol двухкомпонентный композит химического отверждения | Evicrol двухкомпонентный композит химического отверждения | упак | 1 | 16 000,00 | в течение 10 календарных дней cо дня заключения договора | 0 |
| 18 | C – bond Cветоотверждаемый адгезив на водной основе 5мл | C – bond Cветоотверждаемый адгезив на водной основе 5мл | упак | 3 | 21 600,00 | в течение 10 календарных дней cо дня заключения договора | 0 |
| 19 | CharmSeal герметик для запечатывания фиссур / 4шпр.*1,2мл | CharmSeal герметик для запечатывания фиссур / 4шпр.*1,2мл | шт | 3 | 45 000,00 | в течение 10 календарных дней cо дня заключения договора | 0 |
| 20 | Наконечник стоматологический турбинный НСТф-300 М4 4-х канальный | Наконечник стоматологический турбинный НСТф-300 М4 4-х канальный | шт | 1 | 17 500,00 | в течение 10 календарных дней cо дня заключения договора | 0 |
| 21 | Шприц карпульный | Шприц карпульный | шт | 2 | 18 600,00 | в течение 10 календарных дней cо дня заключения договора | 0 |
| 22 | Иглы стоматологические "C-K Ject" размер G27 (0,4x35мм) /уп.-100 шт/ | Иглы стоматологические "C-K Ject" размер G27 (0,4x35мм) /уп.-100 шт/ | упак | 2 | 7 200,00 | в течение 10 календарных дней cо дня заключения договора | 0 |
| 23 | Боры алмазные для турбинного наконечника Verdent | Боры алмазные для турбинного наконечника Verdent | шт | 30 | 29 700,00 | в течение 10 календарных дней cо дня заключения договора | 0 |
| 24 | Девит АРС (паста стоматологическая) | Девит АРС (паста стоматологическая) | шт | 4 | 23 800,00 | в течение 10 календарных дней cо дня заключения договора | 0 |
| 25 | Стол-тумба (передвижной, металлический) | Стол-тумба передвижной с 5-ю выдвижными ящиками. Стол-тумба выполнен из металла. Габаритные размеры, ШхГхВ, мм: 550х460х825. Масса, кг, не более: 38. | шт | 1 | 286000 | в течение 10 календарных дней cо дня заключения договора | 0 |

Место поставки: 071407, РК, ВКО, город Семей, 35 квартал 18 «Г», 2 этаж, до двери склада фармацевта.

Место представления (приема) документов: 071407, РК, ВКО, город Семей, 35 квартал 18 «Г» в бухгалтерию в рабочее время (с 08:00ч до 17:00ч, обеденный перерыв с 12:00ч до 13:00ч).

Окончательный срок подачи ценовых предложений: до 12:00ч 21 октября 2021 года.

Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: в 12:30ч 21 октября 2021 года по адресу: 071407, РК, ВКО, город Семей, 35 квартал 18 «Г», бухгалтерия.

Сроки выплат: по мере выделения бюджетных средств в течение 240 (двухсот сорока) календарных дней с даты поставки Товара.

Потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт содержит ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения (согласно Приложения 12 к  Приказу Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 18 января 2017 года №20), разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых лекарственных средств и (или) медицинских изделий требованиям, установленным главой 4 настоящих Правил.

Представление потенциальным поставщиком ценового предложения является формой выражения его согласия осуществить поставку лекарственных средств и (или) медицинских изделий с соблюдением условий запроса и типового договора закупа по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения.

Победителем признается потенциальный поставщик, предложивший наименьшее ценовое предложение.

Победитель представляет заказчику или организатору закупа в течение десяти календарных дней со дня признания победителем следующие документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям:

1) копии соответствующей лицензии на фармацевтическую деятельность и (или) на осуществление деятельности в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, уведомления о начале или прекращении деятельности по оптовой и (или) розничной реализации медицинских изделий либо в виде электронного документа, полученных (направленных) в соответствии с Законом "О разрешениях и уведомлениях", сведения о которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах государственных органов, потенциальный поставщик представляет нотариально удостоверенную копию соответствующей лицензии на фармацевтическую деятельность и (или) на осуществление деятельности в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, уведомления о начале или прекращении деятельности по оптовой и (или) розничной реализации медицинских изделий, полученных в соответствии с Законом "О разрешениях и уведомлениях";

2) копию документа, предоставляющего право на осуществление предпринимательской деятельности без образования юридического лица (для физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность);

3) справку о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, копию удостоверения личности или паспорта (для физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность);

4) копию устава юридического лица (если в уставе не указан состав учредителей, участников или акционеров, то также представляются выписка из реестра держателей акций или выписка о составе учредителей, участников или копия учредительного договора после даты объявления закупа);

5) сведения об отсутствии (наличии) задолженности, учет по которым ведется в органах государственных доходов, полученные посредством веб-портала "электронного правительства" или веб-приложения "кабинет налогоплательщика";

6) оригинал справки налогового органа Республики Казахстан о том, что данный потенциальный поставщик не является резидентом Республики Казахстан (если потенциальный поставщик не является резидентом Республики Казахстан и не зарегистрирован в качестве налогоплательщика Республики Казахстан).